Техническое задание на поставку товара

- Предмет закупки: Право заключения договора на поставку кабельной продукции АПвПу2г-20кВ-1х150/50 (аналоги XRUHAKXS-12/20кВ-1х150/50; NA2XSF(L)2Y / NA2XS(FL)2Y-12/20 кВ-1х150/50) 77 724 м».

- Доставка товара осуществляется по адресу: Калининградская область, пос. Дорожное, Датский проезд 3 склад DSV

- В стоимость поставки должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку.

- Гарантия на кабельную продукцию и кабельную арматуру в составе кабельной линии должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки товара.

- Замена некачественного товара в течение 30 (тридцати) дней после уведомления Поставщика.

- Предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений.

- Товар поставляется в невозвратной упаковке. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех запасных частей, расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78.

    - Начальная (максимальная) цена договора –35 623 500 (тридцать пять миллионов шестьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 коп. (Без учета НДС), 42 748 200 (сорок два миллиона семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей 00 коп. (С НДС 20%).

- Срок поставки - от 30 до 180 календарных дней по заявкам заказчика партиями

- Условия оплаты: оплата производится в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- В предложении должно быть указано наименование завода-изготовителя и страна происхождения товара.

- Начальная (максимальная) цена единицы товара, являющегося предметом закупки, составляет указанное ниже значение. Данное значение приводится исключительно для расчета соотношения цены предлагаемого к поставке товара российского и иностранного происхождения, их превышение не является основанием для отклонения заявки.

- Перечень и объемы закупаемого товара:

Адрес склада: Калининградская область, пос. Дорожное, Датский проезд 3 склад DSV

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена единицы, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель силовой АПвПу2г-20кВ-1х150/50 (аналоги XRUHAKXS-12/20кВ-1х150/50; NA2XSF(L)2Y / NA2XS(FL)2Y-12/20 кВ-1х150/50) | м | 77 724 | 550,00 |

## Технические требования к товару:

## Товар должен быть новым и ранее не использованным;

## При поставке поставщик должен предоставить сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, в том числе санитарно-гигиенический, подтверждающие заявленные характеристики или документы их заменяющие;

## Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте. Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 18690. Маркировка должна быть через 1 м по всей строительной длине кабеля и должна содержать следующую информацию: марка кабеля, номинальное напряжение, наименование фирмы изготовителя, год выпуска, метраж.

## На поверхности наружной оболочки кабелей не должно быть вмятин, трещин, пузырей, выводящих толщину оболочки за предельные отклонения

## Поставляемый кабель должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде.