Приложение № 1 к техническому заданию

**СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Поз.** | **Тип оборудования** | **Кол-во** | **Цена единицы товара (без НДС), в руб.** | **Планируемая (предельная) цена закупки (без НДС), в руб.** | **Планируемая (предельная) цена закупки (с НДС), в руб.** | **Технические требования** |
| 1 | **Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)****в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421,****Гурьевского района Калининградской области в составе:** | 1комплект | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 52 800 000,00 | **Проектная документация 01-02-19-ИОС1-ЭС****Том 5.1** |
| 1.1 | *Здание Энергоблока 15/0,4 кВ (Нового) отдельно стоящее, корпус железобетонный.* | *Проектная документация 01-02-19-ИОС7.1-ЭП**Том 5.7.1* |
| 1.2 | *Силовые трансформаторы типа TC(RG)-2500/15 (аналог: ТСДГЛ-2500/15) трёхфазные двухобмоточные, 15±2х2,5%/0,4 кВ 2,5 МВА.* | *Проектная документация 01-02-19-ИОС7.1-ЭП**Том 5.7.1* |
| 1.3 | *Распределительные устройства 0,4 кВ (ГРЩ-1, ГРЩ-2)*  | *Проектная документация 01-02-19-ИОС7.1-ЭП**Том 5.7.1* |
| ИТОГО: | **44 000 000,00** | **52 800 000,00** |  |

**по закупке: Поставка Энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421**