## Заявки
Тип | Объект | Оборудование | Вид ремонта | Категория | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Время просимое, начало | Время просимое, конец | Дата создания | Содержание работ
Выше 1000 В | ТП 20 Тяговая | 10 ЯЧ МВ агрегата №2 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-25 08:55 | ТО. испытание после долгого простоя оборудования.
Выше 1000 В | ТП 10 Тяговая | В КЛ к ТП-11 (11-1) | Текущий ремонт | Внеплановая | 2025-12-17 10:45 | 2025-12-17 16:00 | 2025-12-17 10:45 | 2025-12-17 16:00 | 2025-12-18 08:00 | Доливка масла в В КЛ к ТП-11 (11-1)
Ниже 1000 В | ТП 11-43/1* СК Янтарный | ГРЩ ДС Янтарный | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2025-12-05 20:00 | 2025-12-05 22:00 | 2025-12-05 20:00 | 2025-12-05 22:00 | 2025-12-01 10:55 | Дежурство ОВБ
Выше 1000 В | ВЛ 15-14 | ВЛ 15-14 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2205-12-18 09:00 | 2205-12-18 17:00 | 2205-12-18 09:00 | 2205-12-18 17:00 | 2025-12-13 13:14 | Работы в сетях АО Россети-Янтарь
Выше 1000 В | ТП 20 Тяговая | 7 ЯЧ МВ агрегата №1 | Техобслуживание | Внеплановая | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-12-25 15:21 | ТО, высоковольтные испытания после долгого простоя оборудования.
Выше 1000 В | ТП 10 Тяговая | 1 ЯЧ МВ рабочего ввода | Неотложный ремонт | Внеплановая |  |  | 2025-12-17 09:30 | 2025-12-17 16:30 | 2025-12-17 09:20 | Выделение КЛ 10 кВ в ТП-10 к ТП-11 (11-1)
Выше 1000 В | ТП 261-12 Васильково | ТП 261-12 Васильково | Вынужденный простой | Внеплановая | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 17:00 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 17:00 | 2025-12-11 15:13 | Кратковременное отключение при оперативных переключениях АО "Россети Янтарь" на ВЛ 15-261 (дважды)
Выше 1000 В | ТП 20 Тяговая | 7 ЯЧ МВ агрегата №1 | Техобслуживание | Внеплановая | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-25 08:51 | ТО, высоковольтные испытания после долгого простоя оборудования.
Выше 1000 В | ТП 65-3 ул.Индустриальная | Т-1 ТМГ-250 кВА | Средний ремонт | Внеплановая | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-23 08:46 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ на ООО "Кальпер"
Выше 1000 В | ТП 20 Тяговая | 10 ЯЧ МВ агрегата №2 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-12-25 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-12-25 15:20 | ТО. испытание после долгого простоя оборудования.
Ниже 1000 В | ТП 146 | АВ Т-1 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 12:00 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 12:00 | 2025-12-12 09:22 | Замена трансформаторов тока на главном руб.0,4 кВ Т
Ниже 1000 В | ТП 403 | ТП 403 | Включение | Внеплановая | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 17:00 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 17:00 | 2025-12-25 13:40 | Ввод в работу КЛ 0,4 от ТП 403 до ГРШ 0,4 кВ стройплощадки кад. № 39:15:111901:186.
Выше 1000 В | ТП 10 Тяговая | В КЛ к ТП-11 (11-1) | Текущий ремонт | Внеплановая | 2025-12-17 10:45 | 2025-12-17 16:00 | 2025-12-17 10:45 | 2025-12-17 16:00 | 2025-12-17 10:36 | Доливка масла в В КЛ к ТП-11 (11-1)
Выше 1000 В | КЛ 15 кВ РП-5 Храброво 2с - ТП 5/1 2с | КЛ 15 кВ РП-5 Храброво 2с - ТП 5/1 2с | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-09 16:27 | Демонтаж КЛ 15 кВ от РП 5 2с до ТП 5/1 2с из ТП 5/1, Заводка КЛ 15 кВ от РП 5 2с до ТП 5/1 2с в новое временное ТП.
Ниже 1000 В | ТП 20 Тяговая | 10 ЯЧ МВ агрегата №2 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2025-12-26 10:30 | 2025-12-26 16:00 | 2025-12-26 10:30 | 2025-12-26 16:00 | 2025-12-26 09:34 | Замена реле КЗ №2 в релейном (низковольтном) отсеке РЗиА.
Ниже 1000 В | ТП 16 | РУ-0,4 кВ | Включение в работу | Внеплановая | 2025-12-03 10:00 | 2025-12-03 17:00 | 2025-12-03 10:00 | 2025-12-03 17:00 | 2025-12-02 14:52 | Вввод в работу жилого дома №3
Ниже 1000 В | ТП 8 | 11 | Текущий ремонт | Внеплановая | 2025-12-29 09:30 | 2025-12-29 15:30 | 2025-12-29 09:30 | 2025-12-29 15:30 | 2025-12-26 15:14 | Замена учета и тт на вводе дома ул. Левитана, 63 к 2 на К-1 и К-2
Ниже 1000 В | ТП 11-43/1* СК Янтарный | ГРЩ ДС Янтарный | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | 2025-12-04 20:00 | 2025-12-04 22:00 | 2025-12-04 20:00 | 2025-12-04 22:00 | 2025-12-01 10:54 | Дежурство ОВБ