## Заявки
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Категория | А/Г | Время разрешенное, начало | Время разрешенное, конец | Дата создания | Содержание работ | Остаются в работе | Выводятся из работы
ТП 7 | Т-1 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-02 12:00 | 2026-07-02 13:00 | 2026-07-02 12:52 | Текущий ремонт Т-1 |  | Т-1
ПС 110 кВ О-65 Невская | В КЛ 65-03 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-30 17:00 | 2026-07-29 11:31 | Проверка цепей АЧР, ЧАПВ. | В КЛ 65-04 | В КЛ 65-03.
ТП 32-11 п. Боброво | ВЛ 15 кВ 15-32 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-20 09:00 | 2026-07-20 17:00 | 2026-07-17 17:49 | Отключение на время оперативных переключений ВЛ 15-32.
1-8 | 1-8 | Текущий ремонт | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | 2026-07-13 08:09 | Текущий ремонт В КЛ 1-8 |  | КЛ 1-8
ПС 110 кВ Авиационная | 1 С 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ |  |  | 2026-07-29 14:25 | Для безопасной проверки цепей АЧР, ЧАПВ В КЛ 302. | 2 с 15 кВ. | 1 с 15 кВ.
2-8 | 2-8 | Текущий ремонт | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-16 17:00 | 2026-07-13 08:13 | Текущий ремонт В КЛ 2-8 |  | КЛ 2-8
ТП 7 | Т-1 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-02 12:00 | 2026-06-29 16:09 | Текущий ремонт Т-1 |  | Т-1
ТП 14-6 Бальга | РУ-15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 17:00 | 2026-06-12 18:42 | Кратковременное отключение 10-11 и 16-17 .Плановые работы Россети Янтарь
КЛ 6 кВ РП-21 Янтарьэнерго - КТПН-2 (А) | КЛ 6 кВ РП-21 Янтарьэнерго - КТПН-2 (А) | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 18:00 | 2026-07-09 15:20 | Работы в сетях Россети Янтарь |  | В ремонт КЛ 6 кВ РП-21 Янтарьэнерго - КТПН-2 (А)
ПС 110 кВ Авиационная | В КЛ 403 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ |  |  | 2026-07-29 14:19 | Проверка цепей АЧР, ЧАПВ. |  | В КЛ 403.
ПС 110 кВ Авиационная | 2 С 15 кВ | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ |  |  | 2026-07-29 14:27 | Для безопасной проверки цепей АЧР, ЧАПВ В КЛ 402; В КЛ 403. | 1 с 15 кВ. | 2 с 15 кВ.
ПС 110 кВ Авиационная | В КЛ 402 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ |  |  | 2026-07-29 14:21 | Проверка цепей АЧР, ЧАПВ. |  | В КЛ 402.
СТП 60-9 г.Светлогорск Кордон №3 | СТП 60-9 г.Светлогорск Кордон №3 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-21 09:00 | 2026-07-21 17:00 | 2026-07-17 17:47 | Работы Россети Янтарь на ВЛ 15-60
ТП 11-43/1* СК Янтарный | РУ-10 кВ | Заявленный режим работы | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-27 19:00 | 2026-07-27 23:00 | 2026-07-22 11:36 | Дежурство на время концерта.
ВЛ 15-100 | ВЛ 15-100 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-14 16:00 | 2026-07-14 17:02 | 2026-07-14 19:33 | Работы в сетях Россети Янтарь
ТП 6* | Т-2 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-01 13:00 | 2026-07-01 17:00 | 2026-06-29 16:08 | Текущий ремонт Т-2 |  | Т-2
КЛ 6 кВ РП-21 Янтарьэнерго - КТПН-2 (Б) | КЛ 6 кВ РП-21 Янтарьэнерго - КТПН-2 (Б) | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 18:00 | 2026-07-09 15:18 | Работы в сетях Россети Янтарь |  | В ремонт КЛ 6 кВ РП-21 Янтарьэнерго - КТПН-2 (Б)
ТП 6* | Т-1 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-01 12:00 | 2026-06-29 16:07 | Текущий ремонт Т-1 |  | Т-1
ПС 110 кВ О-65 Невская | В КЛ 65-04 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-30 12:00 | 2026-07-30 17:00 | 2026-07-29 11:32 | Проверка цепей АЧР, ЧАПВ. | В КЛ 65-03. | В КЛ 65-04.
КЛ 15-517 15 кВ | ВЛ 15 кВ Отпайка 1 - ТП 517-2 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-17 08:48 | 2026-07-17 15:00 | 2026-07-17 08:47 | Монтаж ОПН на опоре №60 |  | КЛ 15-517 15 кВ до ТП 517-2
ТП 7 | Т-2 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-02 13:00 | 2026-07-02 17:00 | 2026-06-29 16:11 | Текущий ремонт Т-2 |  | Т-2
СП 110 | СП 110 | Текущий ремонт | Внеплановая | 02:00 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-24 16:00 | 2026-07-21 09:02 | Текущий ремонт оборудования СП 110 на ПС 110 кВ О-67 Родники. |  | СП 110 на ПС 110 кВ
ВЛ 15-100 | ВЛ 15-100 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ | 2026-07-14 13:00 | 2026-07-14 16:00 | 2026-07-13 16:26 | Работы в сетях Россети Янтарь
1С 110 кВ | СП 110 | Текущий ремонт | Внеплановая | 02:00 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-24 16:00 | 2026-07-21 09:11 | Текущий ремонт оборудования 1 с 110 кВ на ПС 110 кВ О-67 Родники. |  | 1 с 110 кВ на ПС 110 кВ
Т-1 | Т-1 | Текущий ремонт | Внеплановая | 02:00 | 2026-07-21 10:00 | 2026-07-24 16:00 | 2026-07-21 09:07 | Текущий ремонт оборудования Т-1 на ПС 110 кВ О-67 Родники. | Т-2 на ПС 110 кВ О-67 Родники. | Т-1 на ПС 110 кВ.
ПС 110 кВ Авиационная | В КЛ 302 | Безопасное выполнение работ | Внеплановая | ВЗ |  |  | 2026-07-29 14:23 | Проверка цепей АЧР, ЧАПВ. |  | В КЛ 302.